Bahnhofstraße 20 b, 8350 Fehring

Tel: 03155/5104, Fax: DW 44

e-mail: office @ wasserversorgung.at

www.wasserversorgung.at

Betreff:	Nitratwerte - Trinkwasseruntersuchungen vom Frühjahr 2020;

Sehr geehrter Damen und Herren!

Auf diesem Wege werden die Nitratwerte der für die Versorgung der Mitglieder dienenden Anlagen gemäß den Probenahmen durch die nach LMSVG autorisierte Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH vom Frühjahr 2020 wie folgt bekannt gegeben:

Anlage                                       Nitrat - mg/l

Brunnen Gnas	1,1 mg/l

Brunnen Mureck I	46,0 mg/l

Brunnen Mureck II	37,5 mg/l

Brunnen Mureck III	38,3 mg/l

Tiefbehälter Mureck	42,2 mg/l

Brunnen Gosdorf I	30,9 mg/l

Brunnen Gosdorf II 	28,3 mg/l

Tiefbehälter Gosdorf	31,0 mg/l

Brunnen Fluttendorf I	16,8 mg/l

Brunnen Fluttendorf II	14,4 mg/l

Brunnen Donnersdorf I	35,1 mg/l

# Brunnen Donnersdorf II	27,0 mg/l

# Brunnen Donnersdorf III	22,4 mg/l

# Tiefbehälter Donnersdorf	23,4 mg/l

Hochbehälter Bierbaum	38,5 mg/l

Hochbehälter Gnas	26,0 mg/l

Hochbehälter Bad Gleichenberg	25,2 mg/l

Hochbehälter Auersbach	25,6 mg/l

### Hochbehälter St. Margarethen	22,8 mg/l

Brunnen Gnies	<1,0 mg/l

Hochbehälter Gersdorf	22,0 mg/l

Hochbehälter Pressguts	9,9 mg/l

Hochbehälter Puch 	10,4 mg/l

Hochbehälter Großhart	21,4 mg/l

Hochbehälter Langegg	21,4 mg/l

Einspeisung WV Oberes Raabtal	8,4 mg/l

Einspeisung TLO HB Laßnitzhöhe	21,2 mg/l

Der gesetzlich zulässige Parameterwert für Nitrat im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung (TWV) liegt bei 50 mg/l.

Auch die restlichen physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Analysenwerte haben keinen Grund zu einer Beanstandung ergeben.

Das untersuchte Wasser entspricht laut den vorliegenden Prüfberichten bzw. den Trinkwassergutachten und Inspektionsberichten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Weiters können die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse für das gesamte Versorgungsgebiet bzw. für jeden dem einzelnen Mitglied zugeordneten Wasserspender über unsere homepage unter

„www.wasserversorgung.at“

rund um die Uhr abgefragt und ausgedruckt werden.

Mit dem höflichen Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. Bekanntmachung dieser Information (Gemeindemitteilungen, Aushang im Amtsgebäude) zeichnet Ihre

Wasserversorgung Vulkanland

Franz Glanz  e.h.

Fehring, am 15.04.2020

Ergeht an: alle Mitglieder per e-mail