Bahnhofstraße 20 b, 8350 Fehring

Tel: 03155/5104, Fax: DW 4444

e-mail: office @ wasserversorgung.at

www.wasserversorgung.at

Betreff:	Nitratwerte - Trinkwasseruntersuchungen vom Frühjahr 2023;

Sehr geehrter Damen und Herren!

Auf diesem Wege werden die Nitratwerte der für die Versorgung der Mitglieder dienenden Anlagen gemäß den Probenahmen durch die nach LMSVG autorisierte Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH vom Frühjahr 2023 wie folgt bekannt gegeben:

Anlage                                       Nitrat - mg/l

Brunnen Gnas	<1,0 mg/l

Brunnen Mureck I	46,6 mg/l

Brunnen Mureck II	45,3 mg/l

Brunnen Mureck III	39,5 mg/l

Tiefbehälter Mureck	43,9 mg/l

Brunnen Gosdorf I	37,3 mg/l

Brunnen Gosdorf II 	38,6 mg/l

Tiefbehälter Gosdorf	38,2 mg/l

Brunnen Fluttendorf I	29,5 mg/l

Brunnen Fluttendorf II	27,4 mg/l

Brunnen Donnersdorf I	37,6 mg/l

# Brunnen Donnersdorf II	23,3 mg/l

# Brunnen Donnersdorf III	25,8 mg/l

# Tiefbehälter Donnersdorf	28,7 mg/l

Hochbehälter Bierbaum	42,1 mg/l

Hochbehälter Gnas	31,9 mg/l

Hochbehälter Bad Gleichenberg	31,5 mg/l

Hochbehälter Auersbach	26,0 mg/l

### Hochbehälter St. Margarethen	29,8 mg/l

Brunnen Gnies	<1,0 mg/l

Hochbehälter Gersdorf	30,3 mg/l

Hochbehälter Pressguts	13,5 mg/l

Hochbehälter Puch 	13,9 mg/l

Hochbehälter Großhart	30,5 mg/l

Hochbehälter Langegg	30,1 mg/l

Einspeisung WV Oberes Raabtal	7,5 mg/l

Einspeisung TLO HB Laßnitzhöhe	25,3 mg/l

Der gesetzlich zulässige Parameterwert für Nitrat im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung (TWV) liegt bei 50 mg/l.

Auch die restlichen physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Analysenwerte haben keinen Grund zu einer Beanstandung ergeben.

Das untersuchte Wasser entspricht laut den vorliegenden Prüfberichten bzw. den Trinkwassergutachten und Inspektionsberichten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Weiters können die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse für das gesamte Versorgungsgebiet bzw. für jeden dem einzelnen Mitglied zugeordneten Wasserspender über unsere homepage unter

„www.wasserversorgung.at“

rund um die Uhr abgefragt und ausgedruckt werden.

Mit dem höflichen Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. Bekanntmachung dieser Information (Gemeindemitteilungen, Aushang im Amtsgebäude) zeichnet Ihre

Wasserversorgung Vulkanland

Stefan Theissl  e.h.

Fehring, am 06.04.2023

Ergeht an: alle Mitglieder per e-mail