Bahnhofstraße 20 b, 8350 Fehring

Tel: 03155/5104, Fax: DW 4444

e-mail: office @ wasserversorgung.at

www.wasserversorgung.at

Betreff:	Nitratwerte - Trinkwasseruntersuchungen vom Frühjahr 2024;

Sehr geehrter Damen und Herren!

Auf diesem Wege werden die Nitratwerte der für die Versorgung der Mitglieder dienenden Anlagen gemäß den Probenahmen durch die nach LMSVG autorisierte Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH vom Frühjahr 2024 wie folgt bekannt gegeben:

Anlage                                       Nitrat - mg/l

Brunnen Gnas	<1,0 mg/l

Tiefbehälter Mureck	42,1 mg/l

Tiefbehälter Gosdorf	30,1 mg/l

# Tiefbehälter Donnersdorf	26,2 mg/l

Hochbehälter Bierbaum	39,4 mg/l

Hochbehälter Gnas	28,2 mg/l

Hochbehälter Bad Gleichenberg	28,1 mg/l

Hochbehälter Auersbach	28,2 mg/l

### Hochbehälter St. Margarethen	28,4 mg/l

Brunnen Gnies	<1,0 mg/l

Hochbehälter Gersdorf	27,8 mg/l

Hochbehälter Pressguts	14,2 mg/l

Hochbehälter Puch 	14,6 mg/l

Hochbehälter Großhart	27,9 mg/l

Hochbehälter Langegg	27,9 mg/l

Einspeisung WV Oberes Raabtal	5,8 mg/l

Einspeisung TLO HB Laßnitzhöhe	22,0 mg/l

Der gesetzlich zulässige Parameterwert für Nitrat im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung (TWV) liegt bei 50 mg/l.

Auch die restlichen physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Analysenwerte haben keinen Grund zu einer Beanstandung ergeben.

Das untersuchte Wasser entspricht laut den vorliegenden Prüfberichten bzw. den Trinkwassergutachten und Inspektionsberichten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Weiters können die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse für das gesamte Versorgungsgebiet bzw. für jeden dem einzelnen Mitglied zugeordneten Wasserspender über unsere homepage unter

„www.wasserversorgung.at“

rund um die Uhr abgefragt und ausgedruckt werden.

Mit dem höflichen Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. Bekanntmachung dieser Information (Gemeindemitteilungen, Aushang im Amtsgebäude) zeichnet Ihre

Wasserversorgung Vulkanland

Stefan Theissl  e.h.

Fehring, am 05.04.2024

Ergeht an: alle Mitglieder per e-mail