[image: image1.emf]
Bahnhofstraße 20 b, 8350 Fehring

Tel: 03155/5104, Fax: DW 4444
e-mail: office @ wasserversorgung.at

www.wasserversorgung.at
Betreff:
Nitratwerte - Trinkwasseruntersuchungen vom Frühjahr 2026; 

Sehr geehrter Damen und Herren!

Auf diesem Wege werden die Nitratwerte der für die Versorgung der Mitglieder dienenden Anlagen gemäß den Probenahmen durch die nach LMSVG autorisierte Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH vom Frühjahr 2026 wie folgt bekannt gegeben: 


           Anlage                                       Nitrat - mg/l


Brunnen Gnas
2,1 mg/l
Tiefbehälter Mureck
21,5 mg/l


Tiefbehälter Gosdorf
28,4 mg/l


Tiefbehälter Donnersdorf
17,5 mg/l


Hochbehälter Bierbaum
22,9 mg/l


Hochbehälter Gnas
20,0 mg/l


Hochbehälter Bad Gleichenberg
20,0 mg/l


Hochbehälter Auersbach
21,6 mg/l


Hochbehälter St. Margarethen
22,6 mg/l


Brunnen Gnies
<1,0 mg/l

Hochbehälter Gersdorf
20,2 mg/l

Hochbehälter Pressguts
10,0 mg/l


Hochbehälter Puch 
9,3 mg/l


Hochbehälter Großhart
20,5 mg/l


Hochbehälter Langegg
23,6 mg/l

Einspeisung WV Oberes Raabtal
8,3 mg/l

Einspeisung TLO HB Laßnitzhöhe
18,3 mg/l

Der gesetzlich zulässige Parameterwert für Nitrat im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung (TWV) liegt bei 50 mg/l. 
Auch die restlichen physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Analysenwerte haben keinen Grund zu einer Beanstandung ergeben.
Das untersuchte Wasser entspricht laut den vorliegenden Prüfberichten bzw. den Trinkwassergutachten und Inspektionsberichten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.  
Weiters können die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse für das gesamte Versorgungsgebiet bzw. für jeden dem einzelnen Mitglied zugeordneten Wasserspender über unsere homepage unter 

„www.wasserversorgung.at“
rund um die Uhr abgefragt und ausgedruckt werden. 

Mit dem höflichen Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. Bekanntmachung dieser Information (Gemeindemitteilungen, Aushang im Amtsgebäude) zeichnet Ihre 

Wasserversorgung Vulkanland
Stefan Theissl e.h. 

Fehring, am 07.04.2026
Ergeht an: alle Mitglieder per e-mail

Y:\Wasseruntersuchungen\Rundschreiben Mitglieder\2026\HB und Brunnen-Frühjahr 2026.doc

