Bahnhofstraße 20 b, 8350 Fehring

Tel: 03155/5104, Fax: DW 4444

e-mail: office @ wasserversorgung.at

www.wasserversorgung.at

Betreff:	Nitratwerte - Trinkwasseruntersuchungen vom Herbst 2021;

Sehr geehrter Damen und Herren!

Auf diesem Wege werden die Nitratwerte der für die Versorgung der Mitglieder dienenden Anlagen gemäß den Probenahmen durch die nach LMSVG autorisierte Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH vom Herbst 2021 wie folgt bekannt gegeben:

Anlage                                       Nitrat - mg/l

Brunnen Gnas	1,1 mg/l

Brunnen Mureck I	45,8 mg/l

Brunnen Mureck II	42,5 mg/l

Brunnen Mureck III	45,2 mg/l

Tiefbehälter Mureck	44,9 mg/l

Brunnen Gosdorf I	24,2 mg/l

Brunnen Gosdorf II 	20,6 mg/l

Tiefbehälter Gosdorf	25,3 mg/l

Brunnen Fluttendorf I	22,0 mg/l

Brunnen Fluttendorf II	22,1 mg/l

Brunnen Donnersdorf I	31,8 mg/l

# Brunnen Donnersdorf II	37,6 mg/l

# Brunnen Donnersdorf III	22,0 mg/l

# Tiefbehälter Donnersdorf	27,7 mg/l

Hochbehälter Bierbaum	32,0 mg/l

Hochbehälter Gnas	27,5 mg/l

Hochbehälter Bad Gleichenberg	28,3 mg/l

Hochbehälter Auersbach	28,3 mg/l

### Hochbehälter St. Margarethen	27,6 mg/l

Brunnen Gnies	<1,0 mg/l

Hochbehälter Gersdorf	18,3 mg/l

Hochbehälter Pressguts	8,0 mg/l

Hochbehälter Puch 	10,7 mg/l

Hochbehälter Großhart	17,2 mg/l

Hochbehälter Langegg	27,8 mg/l

Einspeisung WV Oberes Raabtal	8,0 mg/l

Einspeisung TLO HB Laßnitzhöhe	26,5 mg/l

Der gesetzlich zulässige Parameterwert für Nitrat im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung (TWV) liegt bei 50 mg/l.

Auch die restlichen physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Analysenwerte haben keinen Grund zu einer Beanstandung ergeben.

Das untersuchte Wasser entspricht laut den vorliegenden Prüfberichten bzw. den Trinkwassergutachten und Inspektionsberichten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Weiters können die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse für das gesamte Versorgungsgebiet bzw. für jeden dem einzelnen Mitglied zugeordneten Wasserspender über unsere homepage unter

„www.wasserversorgung.at“

rund um die Uhr abgefragt und ausgedruckt werden.

Mit dem höflichen Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. Bekanntmachung dieser Information (Gemeindemitteilungen, Aushang im Amtsgebäude) zeichnet Ihre

Wasserversorgung Vulkanland

Franz Glanz  e.h.

Fehring, am 07.10.2021

Ergeht an: alle Mitglieder per e-mail